СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 июня 2012 года № 56

Об утверждении Положения о газификации

индивидуальных жилых домов, расположенных в городе Кировск

муниципального образования Кировское городское поселение

муниципального образования Кировский муниципальный район

Ленинградской области, в новой редакции

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 28 мая 2008 года № 132 «О газификации индивидуальных жилых домов в Ленинградской области», пунктом 4 статьи 5 Устава муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов МО Кировское городское поселение от  16 октября 2008 года № 65, решил:

1. Утвердить  Положение о газификации индивидуальных жилых домов, расположенных в г. Кировске муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области,  в новой редакции, согласно приложению.

2. Считать утратившими силу решения совета депутатов МО Кировское городское поселение от 07 февраля 2007 года №5 «Об утверждении Положения о газификации  индивидуальных жилых домов, расположенных в г. Кировске муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области», от 24 октября 2007 года № 62 «Об утверждении изменений в Положение о газификации  индивидуальных жилых домов, расположенных в г. Кировске муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области»,  от 02 июля 2008 года № 44 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 07.02.2007 года № 5 «Об утверждении Положения о газификации индивидуальных жилых домов, расположенных в г. Кировске муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области», от 18 июня 2009 года № 34 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 07.02.2007 года № 5«Об утверждении Положения о газификации индивидуальных жилых домов, расположенных в г. Кировске муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), от 20 августа 2009 года № 40 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 07.02.2007 года № 5 «Об утверждении Положения о газификации индивидуальных жилых домов, расположенных в г. Кировске муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования                                              	       В.В. Некрасов

Разослано: дело, Кир.гор.прок., МКУ «УЖКХиО» - 2, Ивановой О.В.

УТВЕРЖДЕНО

решением совета депутатов

МО Кировское городское поселение

от « 28 »июня 2012 г. № 56

(приложение)

Положение о газификации  индивидуальных жилых домов, расположенных  в г. Кировске муниципального образования Кировское городское поселение  муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, в новой редакции

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением

1.1. Настоящее Положение о газификации индивидуальных жилых домов г. Кировска муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области (далее - Положение) определяет правовые, экономические и организационные основы отношений в планировании, строительстве сетей и установке оборудования по газоснабжению индивидуальных жилых домов, расположенных на территории МО Кировское городское поселение и направлены на обеспечение удовлетворения потребностей граждан в газовом топливе.

1.2. Настоящее Положение основывается на нормах Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья  2. Основные термины и определения

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

Газоснабжение - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом;

Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории МО Кировское городское поселение (далее  - газификация)- деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на обеспечение объектов различного назначения и возможности использования газа в качестве топливного и энергетического ресурса;

Поставщик (газоснабжающая организация) - собственник газа или уполномоченное им лицо, осуществляющие поставки газа потребителям по договорам;

Потребитель газа (абонент, субабонент газоснабжающей организации) - юридическое или физическое лицо, приобретающее газ у поставщика и использующее его в качестве топлива;

Уполномоченная организация - хозяйствующий субъект, имеющий лицензию на осуществление проектирования, строительства и эксплуатацию систем газоснабжения;

Собрание, конференция граждан - форма участия населения в осуществлении местного самоуправления;

Распределительный газопровод – это газопровод газораспределительной сети, обеспечивающий подачу газа от источника газоснабжения до газопроводов-вводов.

Газопровод-ввод – газопровод газораспределительной сети от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром при вводе в здание в подземном исполнении.

Внутренний газопровод – газопровод, проложенный внутри здания от вводного газопровода  до места установки газоиспользующего оборудования.

Статья 3. Принципы муниципальной политики в области газоснабжения

3.1. Основными принципами муниципальной политики в области газоснабжения являются:

3.1.1. Муниципальная поддержка развития системы газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения, проживающего на территории МО Кировское городское поселение.

3.1.2. Повышение уровня газификации индивидуальных жилых домов, расположенных на территории МО Кировское городское поселение на основе формирования и реализации соответствующих региональных и муниципальных программ газификации.

3.1.3. Муниципальная поддержка малообеспеченных граждан, проживающих на территории муниципального образования.

Статья 4. Планирование строительства систем газоснабжения

Строительство систем газоснабжения индивидуальных  жилых домов на территории МО Кировское городское поселение, отдельно взятых микрорайонов (групп домов) или улиц, осуществляется за счет средств собственников, средств инвесторов, средств  бюджетов различных уровней.

Администрация МО Кировское городское поселение обеспечивает:

-  проведение аудита по вопросу теплоснабжения индивидуальных  жилых домов, расположенных в  МО Кировское городское поселение (далее - индивидуальные жилые дома) и имеющих централизованное теплоснабжение, с получением рекомендаций по целесообразности газификации и определение стоимости данных мероприятий;

-  сбор заявок от заинтересованных в газификации собственников индивидуальных жилых домов;

- оказание содействия в проведении первого собрания граждан.

На собраниях принимаются и фиксируются в протоколах следующие решения:

а) об организации инициативной группы граждан (собственников индивидуальных  жилых домов);

б) об определении уполномоченного лица (группы лиц), которое (ые) представляет (ют) интересы собственников индивидуальных жилых домов (далее - уполномоченное лицо);

в) об участии собственников индивидуальных жилых домов по газификации и закрепление достигнутых соглашений в протоколах собраний и заявлениях собственников;

г) о согласии на выполнение проектно-сметной документации и условий долевого участия собственников индивидуальных жилых домов;

Статья 5. Формирование муниципальной программы газификации

Инициативная группа готовит заявку на включение в муниципальную программу газификации индивидуальных жилых домов и подает ее в администрацию МО Кировское городское поселение.

Заявка должна содержать:

- решение об организации инициативной группы;

- решение собрания, конференции граждан, входящих в инициативные группы, о готовности финансирования мероприятий по газификации;

- количество подключаемых домов;

- количество семей с членами семей (справка ф.9);

- свидетельство о праве собственности на жилой дом и земельный участок;

- проектно-сметная документация;

- обоснование необходимости компенсации инвестиций по строительству газопровода по данному участку.

На основании полученных заявок администрация МО Кировское городское поселение готовит проект муниципальной программы газификации и заявку для включения наиболее важных объектов в региональную программу по газификации населенных  пунктов Ленинградской области.

Статья 6. Проектирование и строительство систем газоснабжения

6.1. Архитектурный отдел администрации МО Кировское городское поселение готовит архитектурно-планировочное задание на проектирование и выдает его уполномоченному лицу.

6.2. Проектирование систем газоснабжения осуществляет проектная организация по договору с Заказчиком-застройщиком в соответствии с генеральным планом и схемой газоснабжения г. Кировска.

6.3. Порядок оформления прав на земельный участок устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления» и соответствующих СНиП.

Статья 7. Финансирование работ по проектированию и строительству систем  газоснабжения

7.1. Финансирование работ по проектированию и строительству распределительного газопровода осуществляется  за счет средств местного, областного, федерального бюджетов  при условии софинансирования, осуществляемого в порядке межбюджетных отношений и средств собственников индивидуальных жилых домов – потребителей газового топлива, а также инвестиций  и иных, не запрещенных действующим законодательством источников.

7.2.Источниками финансирования работ по проектированию и строительству распределительного газопровода являются:

- средства местного бюджета муниципального образования Кировское городское поселение;

- средства бюджетов различных уровней;

- привлеченные  внебюджетные средства, в том числе средства собственников индивидуальных жилых домов.

7.3. Порядок использования денежных средств:

Проектно-изыскательские работы

7.3.1.Оплата проектно- изыскательских работ по прокладке распределительных газопроводов осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования Кировское городское поселение и средств собственников индивидуальных жилых домов.

7.3.2. Оплата проектно- изыскательских работ по прокладке  газопроводов–вводов осуществляется за счет средств собственников индивидуальных жилых домов.

7.3.3. Оплата проектных работ  по внутридомовому газоснабжению индивидуальных жилых домов (включая газоиспользующее оборудование) осуществляется за счет средств собственников индивидуальных жилых домов.

Строительно-монтажные работы

7.3.3. Оплата строительно - монтажных работ по прокладке распределительных газопроводов осуществляется за счет бюджетных средств муниципального образования Кировское городское поселение, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования, средств бюджетов других уровней и привлеченных внебюджетных средств.

7.3.4. Оплата строительно- монтажных работ по прокладке газопроводов–вводов осуществляется за счет средств собственников индивидуальных жилых домов.

7.3.5. Оплата строительно- монтажных работ  по внутридомовому газоснабжению индивидуальных жилых домов, приобретение и монтаж газоиспользующего оборудования осуществляется за счет средств собственников индивидуальных жилых домов.

Статья 8.  Социальная поддержка льготной категории граждан

8.1.  На оказание финансовой помощи в размере до 100% от затрат по оплате строительно-монтажных работ по прокладке  магистральных газопроводов и  газопроводов–вводов, могут рассчитывать граждане:

8.1.1. Имеющие льготы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством  Ленинградской области и  имеющие пенсии в соответствии с ФЗ « О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17.12.2001г. № 173-ФЗ:

- по старости

- по инвалидности

- по случаю потери кормильца.

8.1.2. Семьи, имеющие детей в возрасте до 18 лет.

8.1.3. Граждане, уволенные с военной службы по достижению предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья и осуществляющие индивидуальное жилищное строительство на территории муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области и члены их семей.

8.2. Финансовая помощь вышеперечисленным льготным категориям оказывается один раз и только по одному объекту жилищного строительства  (ИЖС) при условии оформления собственности на данный объект, регистрации, постоянного проживания на территории МО Кировское городское поселение и если газифицируемый жилой дом является единственным жильем.

8.3. В случае, если сумма по заявкам на участие в долевом финансировании собственников индивидуальных жилых домов и проживающих в них граждан будет превышать средства, предусмотренные на эти цели в бюджете муниципального образования Кировское городское поселение на текущий год, то комиссия, специально созданная администрацией муниципального образования Кировское городское поселение будет, производить квалификационный отбор участников долевого финансирования.

Критерии отбора участников долевого финансирования:

- количество газифицирующихся домов;

- количество льготников, пенсионеров, детей;

- доля средств выделяемых на долевое участие гражданами;

- а также другие критерии.