Во исполнение постановления администрации МО «Кировск» от 25.04.2017г. № 225 «О создании комиссии по проведению мониторинга качества горячего водоснабжения, подаваемого жителям муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области» 04 мая 2017 года комиссией в составе представителей  МКУ «УЖКХ и О», ООО «Дубровская ТЭЦ», филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кировском районе», управляющих организаций и ТСЖ с целью  определения соответствия горячей воды, подаваемой жителям МО «Кировск», требованиям технических регламентов, санитарных правил и норм, определяющих ее безопасность 04 мая 2017 г. был произведен отбор проб на многоквартирных домах (в квартирах и теплоцентрах) и  в специально-оборудованных местах ООО «Дубровская ТЭЦ».

Замер температуры горячей воды в тепловых центрах и квартирах  производился поверенными измерительными приборами.

На ООО «Дубровская ТЭЦ» отбор проб производился в специально-оборудованных местах: исходная водопроводная вода; подающий трубопровод (теплосеть прямая).

Доступ для отбора проб в тепловые камеры на тепловых сетях ООО «Дубровская ТЭЦ» предоставлен не был.

Все взятые пробы были доставлены в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кировском районе», где был произведен их анализ, по результатам которого выданы заключения.

Анализ показал, что из 14 проб проведено 56 анализов (в том числе по запаху - 14 ед.; по мутности - 14 ед.; по цветности - 14 ед.; по содержанию железа общего -14 ед.

В соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, п.5.10.3.1. часть b.  13 проб из 14 по исследованным показателям не отвечают требованиям СанПин 2.1.4.2496-09(изменения к СанПин 2.1.4.1074-01) СанПин 2.1.4.1074-01.

Результаты мониторинга отражены в следующих таблицах:

- таблица № 1 – результаты отбора проб по I – IV микрорайонам   
 г. Кировска;

- таблица № 2  – результаты отбора проб на Дубровской ТЭЦ.

Начальник МКУ «УЖКХ и О»  В.В. Золотаренко