Отчет

по проведению мониторинга качества горячего водоснабжения, подаваемого жителям МО «Кировск»

(декабрь 2018 года)

Во исполнение постановления администрации МО «Кировск» от 25.04.2017г. № 225 «О создании комиссии по проведению мониторинга качества горячего водоснабжения, подаваемого жителям муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области» 29 ноября и 06 декабря 2018 года комиссией в составе представителей  МКУ «УЖКХ и О», ООО «Дубровская ТЭЦ», филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кировском районе», управляющих организаций и ТСЖ с целью  определения соответствия горячей воды, подаваемой жителям МО «Кировск», требованиям технических регламентов, санитарных правил и норм, определяющих ее безопасность, был произведен отбор проб на многоквартирных домах (в квартирах и теплоцентрах), в Т/К (тепловых камерах) на тепловых сетях, указанных для отбора проб поставщиком тепловой энергии в соответствии с технической возможностью,  в специально-оборудованных местах на ООО «Дубровская ТЭЦ».

Замер температуры горячей воды производился поверенными измерительными приборами.

Все взятые пробы были доставлены в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кировском районе», где был произведен анализ лабораторных исследований, по результатам которого выданы протоколы.

Всего отобрано 36 проб, проведено 144 анализа, в том числе по запаху - 36 ед.; по мутности - 36 ед.; по цветности - 36 ед.; по содержанию железа общего - 36 ед.

Приложение: копия письма филиала ФБГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кировском районе» от 26.12.2018 г. № ЦГ-47-09-10-1837 «Анализ результатов лабораторных исследований  проб горячей воды из системы ГВС, исходной водопроводной из системы ХВС, отобранной в декабре 2018 года в рамках мониторинга в г. Кировске – 4л.

Начальник МКУ «УЖКХ и О»                                                         В.В. Золотаренко