Отчет

по проведению мониторинга качества горячего водоснабжения, подаваемого жителям МО «Кировск»

(ноябрь 2017 года)

Во исполнение постановления администрации МО «Кировск» от 25.04.2017г. № 225 «О создании комиссии по проведению мониторинга качества горячего водоснабжения, подаваемого жителям муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области» 22 и 23 ноября 2017 года комиссией в составе представителей  МКУ «УЖКХ и О»,                 ООО «Дубровская ТЭЦ», филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кировском районе», управляющих организаций и ТСЖ с целью  определения соответствия горячей воды, подаваемой жителям МО «Кировск», требованиям технических регламентов, санитарных правил и норм, определяющих ее безопасность, был произведен отбор проб на многоквартирных домах (в квартирах и теплоцентрах), в Т/К (тепловых камерах) на тепловых сетях, указанных для отбора проб поставщиком тепловой энергии в соответствии с технической возможностью (письмо ООО «Дубровская ТЭЦ от 08.11.2017г. № 1792),  в специально-оборудованных местах на ООО «Дубровская ТЭЦ».

Замер температуры горячей воды производился поверенными измерительными приборами.

Все взятые пробы были доставлены в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кировском районе», где был произведен их анализ, по результатам которого выданы заключения.

Анализ показал, что из 36 проб проведено 144 анализа, в том числе по запаху - 36 ед.; по мутности - 36 ед.; по цветности - 36 ед.; по содержанию железа общего -36 ед.

В соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, п.5.10.3.1. часть b.  все 36 проб по исследованным показателям отвечают требованиям СанПин 2.1.4.2496-09(изменения к СанПин 2.1.4.1074-01) СанПин 2.1.4.1074-01.

Результаты мониторинга отражены в следующих таблицах:

- таблица № 1 – результаты отбора проб по III – IV микрорайонам   
 г. Кировска;

-   таблица № 2  – результаты отбора проб на Дубровской ТЭЦ.

- таблица № 3 – результаты отбора проб по I  -  II микрорайонам   
 г. Кировска.

Начальник МКУ «УЖКХ и О»                                                      В.В. Золотаренко

Вопилкина Г.И.

тел. 20-279