ремонтные работы выполненные

ТСЖ «Заполярье» в 2016 году

| № п/п | Наименование работ | Ед изм | Кол-во | Размер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ремонт стояков ХВС | ВЫПОЛНЕНО | 4 | 1.5 х 0.03 |
| 1.2. | Ремонт стояков ГВС | ВЫПОЛНЕНО | 2 | 1.0 х 0.03 |
| 2. | Ремонт вентиляционных шахт | ВЫПОЛНЕНО | 40 | 120 х 50 |
| 3. | Ремонт выходов на крышу | ВЫПОЛНЕНО | 3 |  |
| 3.1 | Крышка выходов | ВЫПОЛНЕНО | 4 | 0.90 х 0.90 |
| 3.2 | Дверь выхода | ВЫПОЛНЕНО | 3 | 1.00 х.0.90 |
| 4. | Прочистка вен. каналов | ВЫПОЛНЕНО | 200 | 0.15 х 0.15 |
| 5. | Установка окна в офисе Правления | ВЫПОЛНЕНО | 1 | 0.90 х 0.40 |
| 6. | Установка и ремонт ливневок | ВЫПОЛНЕНО | 3 | 7.00 х 0.10 |
| 7. | Косметический ремонт 1-го этажа в 5-м подъезде | ВЫПОЛНЕНО | 1 | 10,0 х 3,0 |
| 8. | Ремонт подвальной двери | НЕТ | 1 | 1.20 х 0.90 |
| 9. | Ремонт кровли | ВЫПОЛНЕНО | 250 | 250 м.п. |
| 10. | Устройство оконных проемов в подвальном помещении | ВЫПОЛНЕНО | 8 | 0,30х0,45 |
| 11. | Установка дверей в офис конторы | ВЫПОЛНЕНО | 1 | 0.9х2.00 |
| 12. | Установка натяжного потолка в офис | ВЫПОЛНЕНО | 1 | 18м2 |

ДОМ принят в управление ТСЖ «Заполярье» с 01.05.2015 года

Работы выполненные  поставщиками услуг

- После начала самостоятельного управления ТСЖ «Заполярье»  с 01.05.  2015 года  выполнены работы  по установке  и обслуживанию  общедомовых приборов учета электроэнергии.  Оплата для жильцов установлена  Комитетом по тарифам.

64,43 рубля в месяц с квартиры – на 12 месяцев.

- ООО «ТеплоУчет» выполнил работы по установке модуля АВАРС (автоматизированный водоструйный аппарат с регулируемым соплом) – 180 000 руб.

3.   Выполнены работы ИП Артемьев А.В. по устройству гидроизоляции ливневого канала и

ремонтных работ на кровле дома.  Дополнительная  оплата не производилась, так как оплата

производилась со средств текущего ремонта:

250 м.п.- 425506 руб.

4.  Монтаж окрытия парапета кровли между домами с герметизацией и

проклейкой примыканий - 34511 руб.

- Устройство наплавляемой гидроизоляции крышек вытяжных шахт на кровле дома -  58418 руб.

.                                               Правление  ТСЖ