## Уведомление о начале разработки схемы теплоснабжения

Понедельник, 3 марта 2014 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрация муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области уведомляет о начале разработки проекта схемы теплоснабжения муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2029 г.г. на основании прилагаемого  технического задания. Предложения заинтересованных  организаций подлежат направлению в адрес  администрации МО «Кировск» по адресу:  187342, Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1 , телефон / факс 8 (813 62) 29 119  или на  адрес электронной почты: adm_kirovsk_gor@mail.ru

Приложение: 1. Техническое задание на выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  на 2014-2029 г.г.

Техническое задание

на выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования «Кировск»  Кировского муниципального района Ленинградской области  на 2014-2029 г.г.

- Сведения о территории

1.1.Местоположение:

Муниципальное образование  «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

1.2. Площадь территории: 9500 га

1.3.  Население: 26,1  тыс. чел.

- Цель работы

Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2029 г.г. в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон «О теплоснабжении»), постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (далее – Постановление Правительства № 154).

Работы должны быть выполнены:

Максимальный срок выполнения работ – 140 календарный день с момента заключения муниципального контракта.

Минимальный срок выполнения работ – 90 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

- Общие требования

3.1. Разработку схемы теплоснабжения муниципального образования «Кировск»  Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное образование «Кировск») на 2014-2029 г.г.  (далее – Схема теплоснабжения) необходимо осуществлять:

- в соответствии с требованиями Закона «О теплоснабжении», Постановления Правительства № 154 и настоящего ТЗ;

- с учетом утвержденных в соответствии с действующим законодательством документов территориального планирования муниципального образования, программ развития сетей инженерно-технического обеспечения;

  - Схема теплоснабжения должна разрабатываться на основе следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

- После подписания контракта Заказчик представляет Подрядчику:

  - Документы территориального планирования муниципального образования «Кировск» (генеральный план развития) на срок не менее чем до 2029г. и Правила землепользования и застройки муниципального образования (при наличии).

  - Иные действующие программы развития сетей инженерно-технического обеспечения  муниципального образования.

  - Результаты энергетического обследования объектов систем теплоснабжения (при наличии);

  - Результаты обследований котельных, тепловых сетей за последние 3 года (при наличии);

  - Действующие на момент разработки схемы теплоснабжения инвестиционные программы теплоснабжающих и теплосетевых организаций (при наличии).

  - Динамику утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации на территории соответствующего поселения, городского округа за последние 3 года;

  - Структуру тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

  - Размер платы за подключение к системе теплоснабжения и размер необходимой валовой выручки от осуществления указанной деятельности;

  - Размер платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей - сбор информации о договорных тепловых нагрузках в конечном потреблении и динамике их изменения по группам потребителей;

  - Информацию о количестве инцидентов, технологических и аварийных отказов систем теплоснабжения, продолжительности их устранения;

  - Информацию о тепловых нагрузках абонентов подключенных к существующим тепловым сетям;

  - Схемы тепловых сетей с указанием длин, диаметров трубопроводов участков тепловой сети (при наличии)

  - Информацию о составе и взаимоотношениях (договорных, финансовых) участников производства, транспорта, распределения и потребления тепловой энергии и горячей воды;

  - Информацию о режимах отпуска тепла и эффективности регулирования отпуска тепла на источниках,  об утвержденных температурных графиках, о соблюдении теплоснабжающими организациями утвержденных температурных графиках;

  - Информацию о наличие претензий потребителей на качество теплоснабжения;

  - Информацию о структуре потребления топлива (используемые виды топлива, количество потребленного топлива);

- Заказчик и теплоснабжающие организации обязуются оказать Подрядчику  содействие:

  - В обеспечении доступа ко всем объектам системы теплоснабжения муниципального образования.

  - В получении необходимой информации по функционированию системы теплоснабжения  в целом и отдельных ее элементов.

  - В скорейшей разработке совместно с Подрядчиком порядка взаимодействия  при   сборе   и   предоставлении   исходной информации.

  - В оперативном рассмотрении рассчитанных вариантов и принятии решения о выборе основного варианта, представляемого в рамках схемы в соответствии с процедурой, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012г.

- Основные этапы и их содержание (в соответствии с Календарным планом выполнения работ - приложение № 3 к Муниципальному контракту)

  - Первый этап.

Сбор исходных данных по объектам систем теплоснабжения.

На этом этапе выполняются:

- сбор данных о тепловых нагрузках потребителей подключенных к тепловым сетям;

- сбор данных о состоянии сферы теплоснабжения муниципального образования;

- сбор данных о структуре, составе и состоянии источников теплоснабжения;

- сбор данных о структуре тепловой мощности и динамике ее изменения; профиле оборудования источников теплоснабжения и существующем техническом состоянии оборудования;

- сбор данных о составе, параметрах, конфигурации и характеристике тепловых сетей подключенных к источнику тепловой энергии;

- сбор данных о зоне действия источников теплоснабжения, резервные связи между магистральными тепловыми сетями.

- сбор информации о разработанных планировках жилых кварталов, производственных и общественно-деловых зон, прочих материалов по зонированию территории муниципального образования;

- сбор информации о действующих и планируемым к освоению программ капитального ремонта жилищного фонда, сноса не соответствующих нормативным требованиям общественных зданий, с детализацией по расчетным единицам территориального деления муниципального образования;

- при отсутствии в исходных данных, предоставленных Заказчиком достаточной информации для выполнения гидравлических расчетов тепловых сетей,  Подрядчик выполняет  сбор недостающих  данных  непосредственно на объектах (уточнение схем тепловых сетей).

- согласование исходных данных принятых к разработке схемы теплоснабжения с Заказчиком и теплоснабжающими организациями.

  - Второй этап.

Описание существующего состояния системы теплоснабжения муниципального образования «Кировск»

На этом этапе выполняются:

- анализ информации инструментальных измерений, проведенных в рамках энергообследования и других видов обследований систем теплоснабжения,  режимных параметров работы оборудования источников тепла, тепловых сетей;

- анализ состояния сферы теплоснабжения с целью определения базовых показателей ее функционирования для дальнейшего прогнозирования, в т.ч. анализ надежности систем теплоснабжения и соответствие этого показателя нормативному значению;

- описание существующего положения в сфере теплоснабжения.

Составление Книги 1 «Существующее положение в системе теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения согласно п.п. 7.2.2-7.2.18 настоящего технического задания.

  - Третий этап.

Разработка обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

На этом этапе производится:

- определение фактических характеристик систем теплоснабжения (располагаемая мощность источников, параметры теплоносителя на источниках);

- составление схем тепловых сетей на базе геоинформационных систем;

- расчет гидравлических режимов работы тепловых сетей;

- расчет существующих и перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки;

- определение резервов (дефицитов) тепловой мощности существующих источников теплоснабжения;

- определение резервов (дефицитов) пропускной способности существующих трубопроводов тепловых сетей;

- расчет надежности существующих систем теплоснабжения;

- определение мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источников тепловой энергии для обеспечения перспективных балансов потребления тепловой энергии и нормативной надежности систем теплоснабжения;

- определение мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружения тепловых сетей для обеспечения перспективных балансов потребления тепловой энергии и нормативной надежности систем теплоснабжения;

- расчет величины необходимых капитальных вложений для внедрения предложенных мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей;

- разработка Книги 2 - 9 (согласно п. 7.2.19 – 7.2.28 настоящего технического задания) Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

- определение Заказчиком приоритетных направлений развития систем теплоснабжения муниципального образования «Кировск» на основании представленных Подрядчиком вариантов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей. Определение перечня мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей для включения в схему теплоснабжения.

  - Четвертый этап.

Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования «Кировск»

На этом этапе Подрядчик разрабатывает схему теплоснабжения муниципального образования «Кировск» согласно п.п. 7.1.1 – 7.1.12.  настоящего технического задания.

  - Пятый этап.

Сдача и приемка выполненных работ и передача отчетной документации.

Сдача и приемка выполненных работ и передача отчетной документации осуществляются в сроки, предусмотренные  Приложение № 1 к Техническому заданию

Передача готового результата выполненных работ осуществляется с сопроводительными документами Подрядчика по месту нахождения Заказчика.

При завершении разработки схемы теплоснабжения Подрядчик передает Заказчику по Акту приема-передачи, три экземпляра схемы теплоснабжения на бумажном и  один экземпляр на  электронном носителе, прошедшую в установленном порядке экспертизу.

В течение 10 (десяти) дней с момента предоставления Подрядчиком отчетной документации Заказчик привлекает стороннюю специализированную организации для проведения экспертизы результатов исполнения обязательств Подрядчиком. Срок экспертизы  не может превышать 30 (тридцати) дней.

Заказчик с учетом полученного заключения экспертизы в течение 7 (семи) календарных дней с даты окончания экспертизы принимает одно из следующих действий:

1) размещает разработанную схему теплоснабжения в полном объеме на официальном сайте, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели. И уведомляет об этом Подрядчика;

2) возвращает Подрядчику схемы теплоснабжения на доработку для учета замечаний и предложений, поступивших по итогам заключения экспертизы.

Дальнейшее рассмотрение схемы теплоснабжения осуществляется путем сбора замечаний и предложений, а также организации публичных слушаний в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Срок сбора замечаний и предложений по схемам теплоснабжения составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента опубликования схемы теплоснабжения.

Заказчик с учетом поступивших замечаний и предложений, а также заключения о результатах публичных слушаний в течение 7 (семи) календарных дней с даты окончания публичных слушаний принимает одно из следующих действий:

1) после утверждения схемы теплоснабжения, уведомляет Подрядчика о готовности подписать Акт выполненных работ;

2) возвращает Подрядчику схемы теплоснабжения на доработку для учета замечаний и предложений, поступивших по итогам сбора и предложений и (или) публичных слушаний, и направляет мотивированный отказ в подписании Акта выполненных работ.

В случае мотивированного отказа Заказчика в приемке результата работ, Сторонами составляется в произвольной форме двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок (замечаний). Срок выполнения доработок составляет не более чем 15 календарных дней.

После прохождения проверки и утверждения Заказчиком схемы теплоснабжения и предоставления Подрядчиком комплекта схем теплоснабжения подписывается Акт выполненных работ.

Подписанные между Заказчиком и Подрядчиком акты о приемке выполненных работ, являются основанием для оплаты.

- Состав Схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения состоит из утверждаемой части и обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

В схему теплоснабжения включается следующее:

- раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования";

- раздел 2 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

- раздел 3 "Перспективные балансы теплоносителя";

- раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии";

- раздел 5 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей";

- раздел 6 "Перспективные топливные балансы";

- раздел 7 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение";

- раздел 8 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)";

- раздел 9 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии";

    - Раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования" содержит:

- площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы);

- объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе;

- потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

    - Раздел 1 "Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" содержит:

- радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии;

- описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии;

- описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

- перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

    - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяют:

- существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;

- существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

- существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

- значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;

- значения потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;

- значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций;

- значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения.

    - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по горячей воде и пару.

    - Раздел 3 "Перспективные балансы теплоносителя" содержит:

- перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей;

- перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

    - Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" содержит:

- предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения;

- предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;

- предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения муниципального образования;

- решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе;

- оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения;

- предложения по перспективной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

    - Раздел 5 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей" содержит:

- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов);

- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку;

- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в  целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

    - Раздел 6 "Перспективные топливные балансы" содержит перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах муниципального образования по видам основного, резервного и аварийного топлива.

    - Раздел 7 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" содержит:

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии.

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов;

- предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

    - Предложения по инвестированию средств в существующие объекты должны иметь согласования с лицами, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами.

    - Раздел 8 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)" определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности.

    - Раздел 9 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии" содержит распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

  - Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

- глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

- глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

- глава 3 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки";

- глава 4 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

- глава 5 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии";

- глава 6 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них";

- глава 7 "Перспективные топливные балансы";

- глава 8 "Оценка надежности теплоснабжения";

- глава 9 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение";

    - глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" состоит из следующих частей:

- часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения";

- часть 2 "Источники тепловой энергии";

- часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты";

- часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии";

- часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии";

- часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии";

- часть 7 "Балансы теплоносителя";

- часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом";

- часть 9 "Надежность теплоснабжения";

- часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций";

- часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения";

- часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования".

    - Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения" главы 1 содержит описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними, в том числе:

- зоны действия индивидуального теплоснабжения.

    - Описание (текстовые материалы) функциональной структуры теплоснабжения муниципального образования должно сопровождаться графическим материалом (бумажные и электронные карты-схемы поселения с делением поселения на зоны действия).

    - В части 2 "Источники тепловой энергии" главы 1 содержится описание источников тепловой энергии, в том числе:

- структура основного оборудования;

- параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;

- ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;

- объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;

- срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;

- способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;

- среднегодовая загрузка оборудования;

- способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;

- статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

# Описание источников тепловой энергии основывается на информации  проведённых энергетических обследований. При отсутствии данных по итогам проведённых энергетических обследований описание выполняется на основании  исходных данных, полученных при выполнении 1-го этапа.

    - Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты" главы 1 содержит:

- описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект;

- электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;

- параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки;

- описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;

- описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов;

- описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;

- фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети;

- гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики;

- статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет;

- статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;

- описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;

- описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;

- описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;

- оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии;

- описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

- сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям;

- анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи;

- уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций;

- сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;

    - Описание тепловых сетей основывается на информации  проведённых энергетических обследований. При отсутствии данных по итогам проведённых энергетических обследований описание выполняется на основании  исходных данных, полученных при выполнении 1-го этапа. Описание сопровождается графическим материалом (карты-схемы тепловых сетей, зоны действия источников, энергетические балансы тепловых сетей).

    - Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии" главы 1 содержит описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории муниципального образования.

    - Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии" главы 1 содержит описание:

- значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха;

- случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;

- значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом;

- значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии;

- существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

    - Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения.

    - Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии" главы 1 содержит описание:

- балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов;

- резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии;

- гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю;

- причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения;

- резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

    - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки включают все расчетные элементы территориального деления муниципального образования. Описание (текстовые материалы) сопровождается графическим материалом (карты-схемы тепловых сетей и зоны действия источников тепловой энергии).

    - Часть 7 "Балансы теплоносителя" главы 1 содержит описание:

- утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть;

- утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

    - Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом" главы 1 содержит:

- описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии;

- описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;

- анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха.

    - Часть 9 "Надежность теплоснабжения" главы 1 содержит:

- описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии;

- анализ аварийных отключений потребителей;

- анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений;

- графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

    - Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций" главы 1 содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

    - Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения" главы 1 содержит описание:

- динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет;

- структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

- платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

- платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

    - Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального образования" главы 1 содержит:

- описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

- описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к  снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

- описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;

- описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

- анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

    - глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" содержит:

- данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения;

- прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий;

- прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов;

- прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;

- прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе;

- прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;

    - глава 3 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки" содержит:

- балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии;

- балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии;

- гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода;

- выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

    - глава 4 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" содержит обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

    - глава 5 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" содержит:

- определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

- обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

- обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

- обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

- обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями;

- обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования;

- обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

- расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

    - При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения муниципального образования учитываются:

- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;

- максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления;

- определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;

- определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

    - глава 6 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них" содержит обоснование следующих предложений:

- реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

- строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

- строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

- строительства тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

- реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- строительства и реконструкции насосных станций.

    - глава 7 "Перспективные топливные балансы" содержит:

- расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования;

- расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

    - глава 8 "Оценка надежности теплоснабжения" содержит обоснование:

- перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии;

- перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии;

- перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии;

- перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

    - По результатам оценки надежности теплоснабжения разрабатываются предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе следующие предложения:

- применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования;

- установки резервного оборудования;

- организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии;

- взаимного резервирование тепловых сетей смежных районов муниципального образования;

- устройства резервных насосных станций;

- установки баков-аккумуляторов.

    - глава 9 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" содержит:

- оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей;

- предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;

- расчеты эффективности инвестиций;

- расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

- Особые условия составления схемы теплоснабжения

Разработка электронной  модели перспективной схемы  теплоснабжения муниципального образования «Кировск»

Электронная модель должна включать в себя;

8.1.	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе  муниципального образования «Кировск» и полным топологическим описанием связанности объектов.

8.2.	Паспортизация объектов системы теплоснабжения (источников тепловой энергии, участков тепловых сетей, оборудования центральных и индивидуальных тепловых пунктов)

8.3.	Паспортизация и описание единиц административного деления земельных участков с возможностью формирования и генерации пространственных технологических запросов и отчётов по системе теплоснабжения в административно-территориальных разрезах.

8.4.	Возможность проведения гидравлических расчётов тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе при параллельной работе нескольких источников тепловой энергии на одну тепловую сеть,  изменение и определение возможных тепловых нагрузок. В зонах действия источников тепловой энергии.

8.5.	Возможность моделирования всех видов переключений   осуществляемых в тепловых сетях (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение/отключение/регулирование групп насосных агрегатов, изменение установок регуляторов) в том числе переключение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии.

8.6.	Расчёт балансов тепловой энергии (по источникам тепловой энергии  по территориальному признаку по показаниям УУТЭ и Т на источниках)

8.7.	Возможность групповых изменений характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения.

8.8.	Возможность построения сравнительных пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

- Состав передаваемой Заказчику документации

Подрядчик передает Заказчику результат Работы в составе:

1. Утверждаемая часть  в количестве 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде.

2. Комплект графической части в виде схем, графиков в количестве 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз.  в электронном виде.

3. Электронная модель системы теплоснабжения в виде файлов, выполненных в формате геоинформационной системы - 4 экз. и пояснительной записки к модели в количестве 1 экз.  на бумажном носителе и 1 экз. в электроном виде.

4. Электронные карты-схемы муниципального образования «Кировск» с выделением расчетных элементов территориального деления и зоны действия – 4 экз. ;

5. Электронные карты-схемы тепловых сетей – 4 экз.;

6. Презентация, отражающая основные выводы по каждому из разделов разработанной схемы теплоснабжения - 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде.