Отчет

по проведению мониторинга качества горячего водоснабжения, подаваемого жителям г. Кировска

(II квартал 2014 года)

Во исполнение постановления администрации МО Кировское городское поселение от 12 июля 2012 года № 441 «Об утверждении Программы мониторинга качества горячего водоснабжения, подаваемого жителям г. Кировска» комиссией в составе представителей  МКУ «УЖКХ и О», Дубровской ТЭЦ-8 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кировском районе», депутатов совета депутатов МО «Кировск», управляющих организаций и ТСЖ с целью  определения соответствия горячей воды, подаваемой жителям г. Кировска, требованиям технических регламентов, санитарных правил и норм, определяющих ее безопасность 3 апреля 2014г. был произведен отбор проб в точках, определенных Программой мониторинга качества горячего водоснабжения, подаваемого жителям               г. Кировска.

Замер температуры горячей воды в тепловых центрах и квартирах  производился поверенными измерительными приборами.

На Дубровской ТЭЦ-8 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» отбор проб производился в специально-оборудованных местах: исходная водопроводная вода; подающий трубопровод (теплосеть прямая). Все взятые пробы были опечатаны и  направлены в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кировском районе», где был произведен их анализ, по результатам которого выданы заключения.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009, п. 5.10.3.1 частьb. и согласно протоколам лабораторных исследований от 14.04.2014г. исследуемые пробы воды не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01) и ГН 2.1.5.1315-03 (с дополнениями и изменениями № 1 ГН 2.1.5.2280-07).

Анализ показал, что из 19 проб проведено 95 анализов, из них не соответствует требованиям:

- по запаху – 0 ед. (0%);

- по мутности – 0 ед. (%);

- по цветности - 0 ед.(0%);

- по окисляемости - 19 ед.(100%);

- по содержанию железа общего - 9 ед.(47,4%);

Итого: 29 ед.

соответствуют требованиям:

- по запаху - 19 ед.(100%);

- по мутности – 19 ед.(100%);

- по цветности – 19 ед. (100%);

- по окисляемости – 0 ед. (100%);

- по содержанию железа общего – 10 ед. (52,6%).

Итого: 62

Результаты мониторинга отражены в следующих таблицах:

- таблица № 1 – результаты отбора проб по I – II - III – IV микрорайонам   
 г. Кировска;

- таблица № 2 – результаты отбора проб на Дубровской ТЭЦ - 8 филиала «Невский ОАО «ТГК-1».

Начальник МКУ «УЖКХ и О»                                                                                       И.А. Калоев

Вопилкина Г.И. тел. 20-279