УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования                                                                                   «Кировск» Кировского муниципального района

Ленинградской области

от _____________________2016 г. №_____

(приложение)

Муниципальная программа

энергосбережения и повышения энергетической эффективности      муниципального образования «Кировск» Кировского  муниципального района Ленинградской области

на 2016 – 2020 годы

Паспорт

муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности  муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2020 годы

| Полное наименование Программы | Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016 – 2020 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Заказчик Программы | Муниципальное образование «Кировск» Кировский муниципальный район Ленинградской области (далее – МО «Кировск») |
| Сроки реализации Программы | 2016-2020 годы |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО «Кировск», создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. Задачи программы: - снижение расходов электрической энергии на наружное освещение МО «Кировск»; - совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах; -расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте многоквартирных домов; - проведение энергетических обследований; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - повышение уровня компетентности работников администрации МО «Кировск» и ответственных за энергосбережение сотрудников в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов -активное вовлечение всех групп потребителей в процесс энерго- и ресурсосбережения. |
| Объемы и источники финансирования | Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета МО «Кировск» на плановый период. Объемы внебюджетного финансирования определяются на основании мониторинга реализации программ предприятий и организаций МО «Кировск», представляемых ежегодно. |
| Основные исполнители и участники Программы | Администрация МО «Кировск»; Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно- коммунального хозяйства и обеспечения» муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области; Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов; Другие юридические и физические лица, участвующие в реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории МО «Кировск». |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Координацию деятельности и контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации МО «Кировск» по общим вопросам. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - обеспечение технической и экономической доступности энергоресурсов для устойчивого экономического роста; - повышение конкурентоспособности МО «Кировск»; - снижение нагрузки по оплате энергоносителей на бюджет МО «Кировск»; -сокращение расходов тепловой и электрической энергии в многоквартирных домах; - экономия электрической энергии в системах наружного освещения; - экономия потребления воды в многоквартирных домах; - повышение экологической безопасности и снижение рисков для здоровья граждан. - наличие в органах местного самоуправления актов энергетических обследований и энергетических паспортов на уровне 100 процентов от общего количества учреждений; - повышение заинтересованности в энергосбережении |
| Целевые показатели Программы | - Количество установленных энергосберегающих светильников в системе наружного освещения; - Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения; - Количество установленных общедомовых узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах; - Количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах; - Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета; - Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета; - Доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта; - Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования; - Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов); -Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов). |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности   МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на  2016 – 2020 годы  разработана в соответствии  с Федеральным законом РФ №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Программа  устанавливает  цели  и задачи энергосбережения и повышения эффективности  использования энергетических  ресурсов   в общей политике социально- экономического развития МО «Кировск».  В Программе  определяются  технические и технико- экономические мероприятия, необходимые для ее  реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования. Кроме того, Программа  является неотъемлемой частью реализации  реформы ЖКХ.

Территория МО «Кировск» занимает площадь 8,5 тыс. гектаров. В состав МО «Кировск» входят 2 населенных пункта – город Кировск и поселок Молодцово.

Теплоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы 
МО «Кировск» по г.Кировск осуществляет ООО «ДУБРОВСКАЯ ТЭЦ», по п.Молодцово ООО «Производственная Тепло Энерго Сбытовая Компания».         Система теплоснабжения и обеспечения горячей водой в п. Молодцово представлены отопительной котельной и сетями, которые находится в муниципальной собственности МО «Кировск». На территории  МО «Кировск» утверждена схема теплоснабжения постановлением №550 от 29.08.2014г. «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2029 г.г.»

Основные сведения о теплоснабжении МО «Кировск»

(из Паспорта объекта за 2014 год):

| Наименование показателя | Единица измерения | Всего | В том числе котельными, работающими на видах топлива | Щепа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | газ | мазут | уголь | торф | электроэнергия | дрова |  |
| 1. Выработано теплоэнергии муниципальными котельными | тыс. Гкал | Факт | 7,80 | 7,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | 8,07 | 8,07 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Получено теплоэнергии от ведомственных котельных | тыс. Гкал | Факт | 219,86 | 219,86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | 266,67 | 266,67 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в натуральном выражении | тыс. Гкал | Факт | 177,01 | 177,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | 207,62 | 207,62 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе жилые дома(многоквартирные и индивидуально-определенные дома) | тыс. Гкал | Факт | 133,49 | 133,49 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | 156,40 | 156,40 |  |  |  |  |  |  |
| организации, финансируемые из местного бюджета | тыс. Гкал | Факт | 12,03 | 12,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | 15,18 | 15,18 |  |  |  |  |  |  |
| организации, финансируемые из областного бюджета | тыс. Гкал | Факт | 5,18 | 5,18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | 6,66 | 6,66 |  |  |  |  |  |  |
| организации, финансируемые из федерального бюджета | тыс. Гкал | Факт | 1,86 | 1,86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | 2,17 | 2,17 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в стоимостном выражении (по выставленным счетам) - всего | тыс. руб | Факт | 349 978,53 | 349 978,53 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | 352 661,73 | 352 661,73 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе жилые дома (многоквартирные и индивидуально-определенные дома (по полному тарифу) | тыс. руб | Факт | 264 533,44 | 264 533,44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | 266 546,25 | 266 546,25 |  |  |  |  |  |  |
| организации, финансируемые из местного бюджета | тыс. руб | Факт | 25 570,91 | 25 570,91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | 25 366,96 | 25 366,96 |  |  |  |  |  |  |
| организации, финансируемые из областного бюджета | тыс. руб | Факт | 10 034,87 | 10 034,87 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | 10 034,87 | 10 034,87 |  |  |  |  |  |  |
| организации, финансируемые из федерального бюджета | тыс. руб | Факт | 3 471,00 | 3 471,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | 3 471,00 | 3 471,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Оплачено по всем видам расчетов за полезно отпущенную теплоэнергию - всего | тыс. руб | Факт | 321 656,53 | 321 656,53 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | 327 511,40 | 327 511,40 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе жилые дома (многоквартирные и индивидуально-определенные дома (по полному тарифу) | тыс. руб | Факт | 237 561,53 | 237 561,53 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | 243 331,60 | 243 331,60 |  |  |  |  |  |  |
| организации, финансируемые из местного бюджета | тыс. руб | Факт | 26 084,53 | 26 084,53 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | 25 360,09 | 25 360,09 |  |  |  |  |  |  |
| организации, финансируемые из областного бюджета | тыс. руб | Факт | 10 077,16 | 10 077,16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | 10 077,16 | 10 077,16 |  |  |  |  |  |  |
| организации, финансируемые из федерального бюджета | тыс. руб | Факт | 3 281,23 | 3 281,23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | 3 281,23 | 3 281,23 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Использовано топлива муниципальными котельными - всего | тыс. тонн усл. топлива | Факт | 1,20 | 1,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | 1,27 | 1,27 |  |  |  |  |  |  |
| 7. Использовано топлива муниципальными котельными в стоимостном выражении - всего | тыс. руб | Факт | 4 887,13 | 4 887,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | 5 842,00 | 5 842,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8. Передано топлива в ведомственные котельные для выработки теплоэнергии согласно пункту 2 - всего | тыс. тонн усл. топлива | Факт | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество муниципальных котельных - всего | ед. | Факт | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10. Установленная мощность муниципальных котельных | Гкал/час | Факт | 9,03 | 9,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | 9,03 | 9,03 |  |  |  |  |  |  |
| 11. Протяженность муниципальных теплосетей (в 2-трубном исчислении) | км | Факт | 1,72 | 1,72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | 1,72 | 1,72 |  |  |  |  |  |  |

Водоснабжение и водоотведение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы МО «Кировск» осуществляет ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ».  На территории МО «Кировск» утверждена схема водоснабжения и водоотведения постановлением от 30.12.2015г. №935 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на период до 2028 года».

Основные сведения о водоснабжении МО «Кировск»

(из Паспорта объекта за 2014 год):

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проектная мощность | Фактическое значение |
| Мощность всех водопроводов и водозаборов, тыс. куб. м в сутки | тыс. куб. м в сутки | 24,40 | 8,78 |
| в том числе наиболее крупные сооружения (с указанием мощности): |  |  |  |
| поверхностные: |  |  |  |
| станция 1-го подъёма | тыс. куб. м в сутки | 24,40 | 8,78 |
| станция 2-го подъёма | тыс. куб. м в сутки |  |  |
| подземные: |  |  |  |
| Количество воды, отпущенной всем потребителям за год | млн. куб. м в год |  | 2,08 |
| в том числе по группам потребителей: |  |  |  |
| предприятия | млн. куб. м в год |  | 1,03 |
| бюджетная сфера | млн. куб. м в год |  | 0,07 |
| население | млн. куб. м в год |  | 0,98 |
| Коммунально-бытовое потребление воды на одного жителя (в среднем за год): |  |  |  |
| Холодная | литров в сутки |  | 110,00 |
| норма потребления холодной воды | литров в сутки |  | 160,00 |
| Горячая | литров в сутки |  |  |
| норма потребления горячей воды | литров в сутки |  | 150,00 |
| Протяженность водопроводных сетей | км |  | 52,30 |
| в том числе принятых в муниципальную собственность от ведомств с 1993 года | км |  |  |

Основные сведения о водоотведении МО «Кировск»

(из Паспорта объекта за 2014 год):

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проектная мощность | Фактическое значение |
| Мощность очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки | тыс. куб. м в сутки | 10,60 | 5,14 |
| в том числе: |  |  |  |
| биологической очистки | тыс. куб. м в сутки |  |  |
| механической очистки | тыс. куб. м в сутки |  |  |
| Наименования наиболее крупных сооружений с указанием мощности: |  |  |  |
| КОС | тыс. куб. м в сутки | 10,00 | 4,92 |
| Фактический пропуск сточных вод | млн. куб. м в год |  | 1,88 |
| в том числе через очистные сооружения | млн. куб. м в год |  | 1,88 |
| cброс недостаточно очищенных сточных вод | млн. куб. м в год |  | 1,88 |
| Протяженность канализационных сетей | км |  | 53,30 |
| в том числе принятых в муниципальную собственность от ведомств с 1993 года | км |  |  |

Основными поставщиками электроэнергии на территории МО «Кировск» являются два гарантирующих поставщика: ООО «РКС-энерго» (Кировское отделение) и ОАО «Петербургская сбытовая компания» (Кировское отделение по сбыту электроэнергии).

Основные сведения об электроснабжении МО «Кировск»

(из Паспорта объекта за 2014 год):

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 |
| --- | --- | --- |
| 1. Потреблено электроэнергии организациями, финансируемыми из местного бюджета, - всего | тыс. кВт.ч | 4 243,69 |
|  | тыс. руб. | 20 610,07 |
| в том числе: |  |  |
| от ОАО "Петербургская сбытовая компания" | тыс. кВт.ч | 40,01 |
|  | тыс. руб | 250,33 |
| от ОАО "РКС-энерго" | тыс. кВт.ч | 4 203,68 |
|  | тыс. руб | 20 359,74 |
| от других сбытовых компаний | тыс. кВт.ч | 0 |
|  | тыс. руб | 0 |
| 2. Потреблено электроэнергии муниципальными теплосетевыми предприятиями (согласно пункту 1) | тыс. кВт.ч | 0 |
|  | тыс. руб | 0 |
| 3. Электросетевые объекты, находящиеся на балансе электросетевых компаний, для которых установлен тариф на передачу электрической энергии: |  | 0 |
| количество трансформаторных подстанций 110 кВ | ед. | 60 |
| суммарная номинальная мощность трансформаторов 110 кВ | кВА | 0 |
| протяженность электрических сетей | км | 164,04 |
| 4. Электросетевые объекты, находящиеся на балансе собственников электросетевого хозяйства, для которых не установлен тариф на передачу электрической энергии: |  | 0 |
| количество подстанций 110 кВ | ед. | 0 |
| суммарная номинальная мощность трансформаторов 110 кВ | кВА | 0 |
| количество подстанций 35 кВ | ед. | 0 |
| суммарная номинальная мощность трансформаторов 35 кВ | кВА | 0 |
| количество подстанций 6-10 кВ | ед. | 0 |
| суммарная номинальная мощность трансформаторов 6-10 кВ | кВА | 0 |
| протяженность кабельных линий напряжением 6-10 кВ | км | 0 |
| протяженность воздушных линий напряжением 6-10 кВ | км | 0 |
| протяженность кабельных линий напряжением 0,4 кВ | км | 0 |
| протяженность воздушных линий напряжением 0,4 кВ | км | 0 |
| 5. Количество электросетевых объектов, не имеющих собственника или собственник которых неизвестен, либо от права собственности на которые собственник отказался: |  | 0 |
| подстанций 6-10 кВ | ед. | 0 |
|  | кВА | 0 |
| подстанций 0,4 кВ | ед. | 0 |
|  | кВА | 0 |
| электрических сетей 6-10 кВ (кабельные) | км | 0 |
| электрических сетей 6-10 кВ (воздушные) | км | 0 |
| электрических сетей 0,4 кВ (кабельные) | км | 0 |
| электрических сетей 0,4 кВ (воздушные) | км | 0 |
| 6. Количество бесхозяйных объектов, поставленных на учет в установленном порядке: |  | 0 |
| подстанций 6-10 кВ | ед. | 0 |
|  | кВА | 0 |
| подстанций 0,4 кВ | ед. | 0 |
|  | кВА | 0 |
| электрических сетей 6-10 кВ (кабельные) | км | 0 |
| электрических сетей 6-10 кВ (воздушные) | км | 0 |
| электрических сетей 0,4 кВ (кабельные) | км | 0 |
| электрических сетей 0,4 кВ (воздушные) | км | 0 |
| 7. Количество стационарных резервных источников электроснабжения на социально значимых объектах: |  | 0 |
| объекты теплоснабжения | ед. | 0 |
|  | кВА | 0 |
| объекты водоснабжения и канализования | ед. | 0 |
|  | кВА | 0 |
| прочие | ед. | 3 |
|  | кВА | 305 |

Газоснабжение осуществляет ЗАО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». На территории МО «Кировск» утверждена схема газоснабжения от 11.04.2016г. № 205 «Об утверждении схемы газоснабжения муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2015-2035 годы».

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета МО «Кировск», экономического  кризиса, крайне важными становится обеспечение эффективности использования энергоресурсов.

Динамика роста внутренних цен на энергоносители предопределяет экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов (http://economy.gov.ru/),	 параметры роста внутренних цен на газ в прогнозный период определяются исходя из необходимости сокращения разрыва между доходностью поставок газа на внутренний и внешний рынок, а также покрытия экономически обоснованных издержек на добычу и транспортировку газа и необходимого объема инвестиций. Исходя из вышеуказанных факторов, рост регулируемых оптовых цен на газ на 2016-2018 гг. представлен в таблице ниже.

|  | 2013 отчет | 2014 отчет/оценка | 2015 оценка | 2016 прогноз | 2017 прогноз | 2018 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газ природный (оптовые цены) в среднем, в % для всех категорий потребителей | 115 | 107,9 | 103,8 | 107,6 | 107,4 | 106,8 |
| рост цен для потребителей, исключая население, % | 115 | 107,6 | 103,5 | 107,5 | 107,3 | 106,6 |
| размеры индексации тарифов, установленных Правительством РФ | июль 15% | июль 0% | июль 7,5% | июль 7,5% | июль 7,0% | июль 6,2% |
| рост цен для населения | 115 | 110,2 | 105,8-105,9 | 108,0 | 108,3 | 107,6 |
| размеры индексации тарифов, установленных Правительством РФ | июль 15% | июль 4,2% | июль 7,5% | июль 8,5% | июль 8,0% | июль 7,2% |
| Электроэнергия (цены на розничном рынке) - для всех категорий потребителей | 108,8: | 105,8 | 107,3-107,6 | 110,0-112,0 | 109,2-109,8 | 108,3 |
| рост цен на оптовом рынке, % | 111 | 106,7 | 109,5-110,0 | 111,3-113,3 | 110,1 | 109,2 |
| рост регулируемых тарифов сетевых организаций | 108,3 | 104,9 | 103,8 | 107,5-109,3 | 107,3-108,9 | 106,6 |
| размеры индексации тарифов установленных Правительством РФ | июль 10% | июль 0% | июль 7,5% | июль 7,5-11% | июль 7,0% | июль 6,2% |
| рост цен на розничном рынке для потребителей, исключая население, % | 108,8: | 105,2 | 107,5-107,8 | 110,4-112,8 | 109,4-110 | 108,5 |
| рост тарифов для населения, % (кроме электроэнергии, отпускаемой сверх социальной нормы потребления с 2014 г.) | 109,3 | 108,1 | 106,4 | 108,5 | 108,3 | 107,6 |
| размеры индексации тарифов установленных Правительством РФ | июль 12,8% | июль 4,5% | июль 8,5% | Июль 8,5% | июль 8,0% | Июль 7,2 % |
| Тепловая энергия | 109,7/111 | 108,1/107,9 | 108,2 | 108-108,8 | 107,3-108 | 106,9 |
| Установленные размеры индексации тарифов/отчет-дек./дек.пред.года | июль 10%/10,8% | июль 4,2%/6,1% | июль 8,5% | июль 7,5%-9% | июль 7% | июль 6,8% |

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2018 года будет расти с темпами не менее 5 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно- энергетических и коммунальных ресурсов приведут к негативным последствиям.

Вывод:

На сегодняшний день одной из приоритетных задач для МО «Кировск» является повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории МО «Кировск».

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

2. Цели и задачи Программы

Главными целями программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО «Кировск», создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Для осуществления поставленной цели необходимо  решение следующих задач:

1. Снижение расходов электрической энергии на наружное освещение 
МО «Кировск».

Для выполнения данной задачи необходимо:

- замена светильников наружного освещения на современные светодиодные светильники. Возможно осуществление в рамках энергосервисного конракта;

- установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

2. Совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

Для решения этой задачи необходимо:

- рекомендовать управляющим и обслуживающим организациям оснастить коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования  потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные дома;

- оказать финансовую помощь в виде компенсации на частичное возмещение расходов на установку индивидуальных (квартирных) приборов учета потребления коммунальных услуг гражданам, проживающих в жилых помещениях муниципального жилого фонда.

3. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте многоквартирных домов.

Для решения данной задачи рекомендовать:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

- проводить энергосберегающие мероприятия (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

4. Проведение энергетических обследований:

Для выполнения данной задачи необходимо рекомендовать организациям, управляющим и обслуживающим многоквартирные дома провести энергетические обследования и составить энергетические паспорта.

5. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Организациям обслуживающим многоквартирные дома рекомендовать оснастить коллективными (общедомовыми) учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные дома;

- Провести разъяснительную работу с населением о необходимости установки индивидуальных (квартирных) приборов учета потребления

6. Повышение уровня компетентности работников администрации 
МО «Кировск»  и ответственных за энергосбережение сотрудников в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов

Для выполнения данной задачи необходимо:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации МО «Кировск» и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

Поставленная цель и решаемые задачи в рамках Программы направлена на повышение эффективности использования энергетических ресурсов  при их потреблении.

Процесс энергосбережения на территории МО «Кировск» можно обеспечить только  программно-целевым методом. Кроме того, процесс по повышению энергоэффективности должен иметь постоянный характер.

3. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2016 – 2020 годы.

Во время реализации Программы  планируется внедрение первоочередных мероприятий - замена светильников наружного освещения на современные светодиодные светильники (энергосервисный контракт), проведение обязательного энергетического обследования, составление энергетических паспортов и т.д.

Очередность выполнения мероприятий определена исходя из анализа текущего состояния, готовности к проводимым реформам, финансовых ресурсов, последовательности и взаимообусловленности реализуемых мероприятий.

Программа подлежит корректировке по  необходимости.

4. Система программных мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.

Второй блок состоит из:

  - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения;

  - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;

  - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере

|  | Наименование мероприятия | Срок выпол |  | Объем финансирования, тыс. руб. в том числе по годам |  | Источник финансирования (в установленном порядке) |  | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нения | всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |
| 1.1. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | 2016 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.2. | Контроль за соответствием размещаемых заказов на замену ламп на светодиодные | 2016- 2020 г.г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 2. Информационное обеспечение энергосбережения |
| 2.1. | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | 20162020 гг | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 2.3. | Размещение на официальном сайте МО «Кировск» информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | 20162020 г.г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |

4.1. Межотраслевые мероприятия по энергосбережению

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол |  | Объем финансирования, тыс. руб. в том числе по годам |  | Источник финансирования (в установленном порядке) |  | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нения | всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.4. | Контроль за информированием собственников помещений в многоквартирном доме, лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, путем размещения информации в подъездах многоквартирного дома и (или) других помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме. | 2016-2020 гг |  |  |  |  |  |  | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |

| 3. Подготовка кадров в сфере энергосбережения |
| --- |
| 3.1. | Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов | 2016-2020 гг | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |

4.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения

Система наружного освещения МО «Кировск» насчитывает 1102 светильника, в том числе 35 светодиодных.

Информация по светильникам, подлежащим замене на энергосберегающие  в таблице

|  | Наименование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Количество, |
|  | населенного |  | Тип лампы | Мощность, Вт |  |
|  | пункта |  |  |  | шт. |
|  | г.Кировск |  | ДНАТ | 150 | 25 |
|  |  |  | ДНАТ | 250 | 592 |
|  |  |  | ДРЛ | 250 | 420 |
|  | п. Молодцово |  | ДНАТ | 250 | 30 |
| Итого: |  |  | 1067 |

Далее приведены сведения об основных типах ламп, используемых в
настоящее время в системах наружного освещения.

Дуговые ртутные лампы (ДРЛ)

Наиболее распространенный в настоящее время тип ламп используемых в уличном и промышленном освещении. Разработанные ранее других ламп и наименее трудоемкие в изготовлении лампы ДРЛ широко применяются для освещения внутри и вне помещений. Лампы ДРЛ обладают меньшей светоотдачей по сравнению с лампами ДНАТ, но в отличие от них не требуют для зажигания дополнительных высоковольтных запускающих устройств. Эргономические показатели освещения ламп ДРЛ (коэффициент пульсаций светового потока, соответствие спектра излучения солнечному спектру) немного хуже, чем, например, у ламп ДРИ, но гораздо лучше, чем у ламп ДНАТ.

Дуговые натриевые трубчатые лампы (ДНАТ)

В настоящее время широко применяются для освещения улиц, транспортных магистралей, общественных сооружений и т.д. Лампы ДНАТ обладают самой высокой светоотдачей среди газоразрядных ламп и меньшим значением снижения светового потока при длительных сроках службы. В связи с очень высоким коэффициентом пульсаций и большим отклонениемспектра излучения лампы в область красного цвета, что нарушает цветопередачу объектов, не рекомендуется применять лампы ДНАТ для освещения внутри производственных и жилых помещений. Большая зависимость светоотдачи и напряжения зажигания у ламп ДНАТ от состава и давления внутреннего газа, от проходящего через лампу тока и от температуры горелки предъявляют очень высокие требования к качеству изготовления и условиям эксплуатации ламп ДНАТ. Поэтому для эффективной работы ламп ДНАТ необходимо обеспечивать "комфортные" условия эксплуатации - высокую стабильность напряжения питания, температуру окружающей среды от -20°С до +30°С. Отклонение от "комфортных" условий эксплуатации приводит к резкому сокращению срока службы ламп и уменьшению светоотдачи. На срок службы ламп ДНАТ также влияет качество используемых импульсных запускающих устройств. В настоящее время существует широко распространенное заблуждение, что замена ламп ДРЛ на более эффективные лампы ДНАТ приводит к улучшению качества освещения и экономии электроэнергии. При этом не учитывается, что лампа ДНАТ аналогичной мощности при большем световом потоке имеет и больший потребляемый ток. Помимо этого, преобладание красного спектра от ламп ДНАТ ухудшает общую картину видимости освещаемых объектов, что особенно опасно для освещения скоростных автомобильных магистралей.

Светодиодные лампы (СД или LED)

Сами по себе светодиоды используются достаточно давно, в основном для индикации. Излучение света светодиодом путём рекомбинации фотонов в области p-n перехода полупроводника при прохождении тока. Прорыв в области светодиодов, произошедший несколько лет назад, был связан в первую очередь с получением новых полупроводниковых материалов, повышающих яркость светодиодов более чем в 20 раз. В отличие от других технологий у светодиодов очень высокий  КПД - не менее 90% (95-98%). В большинстве существующих технологий присутствует разогрев какого-либо тела или области, на что требуется приличные затраты энергии. Благодаря высокому КПД светодиодная технология обеспечивает низкое энергопотребление и малое тепловыделение. Помимо этого, в силу самой природы получения излучения, светодиоды обладают совокупностью характеристик, недостижимой для других технологий. Механическая и температурная устойчивость, устойчивость к перепадам напряжения, продолжительный срок службы, отличная контрастность и цветопередача. Плюс экологичность, отсутствие мерцания и ровный свет. Это и есть качество современной технологии.

|  | Тип | Номинальная мощность, Вт | Потребляемая активная мощность, Вт | Средняя продолжительность горения, часов | Световой поток, Лм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРЛ | ДРЛ-125 | 125 | 140 | 12000 | 6000 |
|  | ДРЛ-250 | 250 | 280 | 12000 | 13000 |
|  | ДРЛ-400 | 400 | 450 | 15000 | 24000 |
| ДНАТ | ДНАТ-100 | 100 | 115 | 6000 | 9400 |
|  | ДНАТ-150 | 150 | 170 | 10000 | 14000 |
|  | ДНАТ-250 | 250 | 290 | 15000 | 24000 |
|  | ДНАТ-400 | 400 | 460 | 15000 | 47500 |
| СД | аналог ДРЛ- 250 | 80 | 80 | до 100000 | 5000 |

| Тип лампы | ДРЛ-250 | ДНАТ-150 | СД светильник |
| --- | --- | --- | --- |
| Световой поток, Лм | 13000 | 14000 | 5000 |
| Потребление, Вт | 280 | 170 | 80 |
| Срок службы, часов | 12тыс. | 10тыс. | до 100тыс. |
| Контрастность и цветопередача | слабая | очень слабая | отличная |
| Механическая прочность | средняя | средняя | отличная |
| Температурная устойчивость | слабая | очень слабая | отличная |
| Устойчивость к перепадам | слабая | слабая | отличная |
| Время выхода в рабочий режим | 10-15 минут | 10-15 минут | мгновенно |
| Нагревается | сильно | сильно | слабо |
| Экологическая безопасность | лампа содержит до 100мг паров ртути | лампа содержит натриево-ртутную амальгаму и ксенон | абсолютно безвредна |

Эффективность использования данных типов светильников.

- ДРЛ. Наиболее простая и доступная по цене технология. Низкие начальные затраты при условии отсутствия жёстких требований к освещению оправдывают её использование.

- ДНАТ. Лучшая светоотдача среди газоразрядных ламп - единственное серьёзное преимущество перед ДРЛ. Но очень слабый показатель цветопередачи и большая чувствительность к температуре ставит под сомнение целесообразность замены. ДНАТ не рекомендуется использовать для внутреннего освещения, а в некоторых странах даже существует запрет. Освещение дорог, особенно скоростных, также не рекомендуется. При освещении любых других зон использование ламп ДНАТ можно считать оправданным по сравнению с ДРЛ.

- Светодиоды. У светодиодных ламп практически нет технических недостатков. Они лучше во всём. В дополнение к сказанному выше можно добавить, что светодиодным лампам не требуются пусковые токи, а соответственно требуется меньшее сечение кабеля. Единственный минус - это то, что в цене они достаточно дороги. С учётом всех факторов, касающихся издержек эксплуатации ламп ДРЛ или ДНАТ, срок окупаемости светодиодных аналогов начинается с 3-х лет. То есть - 3 года (или более) светодиодная лампа окупает себя, а во все последующие года приносит прибыль. При этом всё время, выдавая самый качественный свет по сравнению с другими технологиями.

4.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере

Жилищный фонд МО «Кировск» насчитывает 183 многоквартирных дома общей площадью 664,55 тыс. кв.м., в том числе площадь квартир 531,80 тыс.кв.м.

Адресная программа установки узлов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения приведена в таблице:

| № п/п | Адрес МКД | Приборы учета коммунальных ресурсов |
| --- | --- | --- |
|  |  | тепловой энергии | холодной воды |
|  |  | кол-во | кол-во |
| 1 | ул.Горького, д.5 | не требуется* |  |
| 2 | ул.Горького, д.7 | не требуется* | 1 |
| 3 | ул.Кирова, д.12 | не требуется* | 1 |
| 4 | ул.Кирова, д.13 | не требуется* |  |
| 5 | ул.Кирова, д.15 | не требуется* |  |
| 6 | ул.Кирова, д.17 | не требуется* |  |
| 7 | ул.Кирова, д.18 | не требуется* |  |
| 8 | ул.Кирова, д.19 | не требуется* |  |
| 9 | ул.Кирова, д.21 | не требуется* |  |
| 10 | ул.Кирова, д.22 | не требуется* |  |
| 11 | ул.Кирова, д.23 | не требуется* |  |
| 12 | ул.Кирова, д.25 | не требуется* |  |
| 13 | ул.Кирова, д.27 | не требуется* |  |
| 14 | ул.Кирова, д.29 | не требуется* |  |
| 15 | ул.Краснофлот., д.3 | не требуется* |  |
| 16 | ул.Краснофлот., д.4 | не требуется* | 1 |
| 17 | ул.Краснофлот., д.6 | не требуется* | 1 |
| 18 | ул.Комсомольск.,д.8 | не требуется* | 1 |
| 19 | ул.Комсомольск.,д.10 | не требуется* | 1 |
| 20 | ул.Комсомольск.,д.12 | не требуется* |  |
| 21 | ул.Ладожская, 9 | 1 |  |
| 22 | ул.Ладожская, д.12 | 2 |  |
| 23 | ул.Ладожская, д.14 | 2 |  |
| 24 | ул.Ладожская, д.18 | 1 |  |
| 25 | ул.Ладожская, д.20 | 3 |  |
| 26 | ул.Ладожская, д.22 | 2 |  |
| 27 | ул.Молодежная, д.18 | 1 |  |
| 28 | ул.Новая, д.3 | 1 |  |
| 29 | ул.Новая, д.7 | 2 |  |
| 30 | ул.Новая, д.9 | 1 |  |
| 31 | ул.Новая, д.19 | 1 |  |
| 32 | ул.Новая, д.20 | 1 |  |
| 33 | ул.Новая, д.22 | 1 |  |
| 34 | ул.Новая, д.24 | 1 |  |
| 35 | ул.Новая, д.28 | 1 | 1 |
| 36 | ул.Новая, д.30 | 1 |  |
| 37 | ул. Новая, д.38 | 1 | 1 |
| 38 | ул. Пионерская , д. 1 | 4 |  |
| 39 | ул.Советская, д.21 | 1 |  |
| 40 | ул.Победы, д.1 | 1 | 2 |
| 41 | ул.Победы, д.3 | 1 | 2 |
| 42 | ул.Победы, д.4 | 1 |  |
| 43 | ул.Победы, д.5 | 1 |  |
| 44 | ул.Победы, д.7 | 1 |  |
| 45 | ул.Победы, д.9 |  | 2 |
| 46 | ул.Победы, д.11 | 1 |  |
| 47 | ул.Победы, д.13 | не требуется* |  |
| 48 | ул.Победы, д.14 | 1 |  |
| 49 | ул.Победы, д.15 | не требуется* | 1 |
| 50 | ул.Победы, д.17 | не требуется* |  |
| 51 | ул.Победы, д.19 | не требуется* |  |
| 52 | ул.Победы, д.21 | не требуется* |  |
| 53 | ул.Победы, д.23 | не требуется* |  |
| 54 | ул.Победы, д.25 | не требуется* |  |
| 55 | ул.Победы, д.27/1 | не требуется* |  |
| 56 | ул.Победы, д.40 | не требуется* |  |
| 57 | ул.Северная, д.15 | 1 |  |
| 58 | ул.Северная, д.17 | 2 |  |
| 59 | ул.Северная, д.21 | 1 |  |
| 60 | БПС, д.5 | 1 | 1 |
| 61 | ул.Горького, д.22 | не требуется* |  |
| 62 | ул.Кирова, д.6 | не требуется* |  |
| 63 | ул.Кирова, д.14 | не требуется* |  |
| 64 | ул.Краснофлот., д.8 | не требуется* |  |
| 65 | ул.Краснофлот., д.10 | не требуется* |  |
| 66 | ул.Маяковского, д.15 | 1 | 1 |
| 67 | ул.Молодежная, д.3 | 1 |  |
| 68 | ул.Молодежная, д.5 | 1 |  |
| 69 | ул.Молодежная, д.7 корпус 1 | 1 |  |
| 70 | ул.Молодежная, д.8 | 1 |  |
| 71 | ул.Молодежная, д.12 | 1 |  |
| 72 | ул.Пушкина, д.8/24 | не требуется* |  |
| 73 | ул.Пушкина, д.10/17 | 1 |  |
| 74 | ул.Советская, д.4 | не требуется* |  |
| 75 | ул.Советская, д.8 | не требуется* |  |
| 76 | ул.Советская, д.10 | не требуется* |  |
| 77 | ул.Советская, д.12 | не требуется* |  |
| 78 | ул.Советская, д.15 | 1 |  |
| 79 | ул.Советская, д.16 | не требуется* |  |
| 80 | ул.Советская, д.17/13 | 1 |  |
| 81 | ул.Советская, д.18 | не требуется* |  |
| 82 | ул.Новая, д.26 | 1 | 1 |
| 83 | ул.Энергетиков, 12 | 1 |  |
| 84 | ул.Пионерская, д.3 | 1 | 1 |
| 85 | ул.Энергетиков, д.3 | 1 | 1 |
| 86 | ул.Энергетиков, д.2 | 1 | 1 |
| 87 | ул. Новая, д. 17 | 1 | 1 |
| 88 | ул.Северная, д.3 | 2 | 1 |
| 89 | ул.Северная, д.7 | 1 | 1 |
| 90 | БПС, д.6 | 4 | 1 |
| 91 | БПС, д.2 | 1 | 1 |
| 92 | БПС, д.4/2 | 1 |  |
| 93 | БПС, д.9 | 1 | 1 |
| 94 | БПС, д.11 | 1 |  |
| 95 | БПС, д.15 | 1 | 1 |
| 96 | ул.Горького, д.8 | 1 |  |
| 97 | ул.Горького, д.10 | 1 | 1 |
| 98 | ул.Горького, д.14 | не требуется* |  |
| 99 | ул.Горького, д.18 | не требуется* |  |
| 100 | ул.Горького, д.23 | 1 |  |
| 101 | ул.Железнодорож,д.1 | не требуется* |  |
| 102 | ул.Кирова, д.26 | 1 | 1 |
| 103 | ул.Комсомольск.,д.16 | 1 | 1 |
| 104 | ул.Краснофлот., д.15 | 1 |  |
| 105 | ул.Ладожская, д.4 | 2 | 1 |
| 106 | ул.Ладожская, д.8 | 1 |  |
| 107 | ул.Ладожская, д.10 | 1 | 1 |
| 108 | ул.Магистральная, 48 Б | не требуется* | 1 |
| 109 | ул.Магистральная, 48 В | не требуется* |  |
| 110 | ул.Маяковского, д.5 | 1 |  |
| 111 | ул.Маяковского, д.7 | 1 |  |
| 112 | ул.Маяковского, д.9/15 | 1 |  |
| 113 | ул.Молодежная, д.6 | 1 | 1 |
| 114 | ул.Набережная, д.1 корпус 1 | 1 |  |
| 115 | ул.Набережная, д.1 корпус 2 | 1 |  |
| 116 | ул.Набережная, д.1 корпус 3 | 1 |  |
| 117 | ул.Набережная, д.1 корпус 4 | 1 | 1 |
| 118 | ул.Набережная, д.1 корпус 5 | 1 |  |
| 119 | ул.Набережная, д.3 | 1 | 1 |
| 120 | ул.Набережная, д.7 | 2 |  |
| 121 | ул. Набережная, д.9 | не требуется* |  |
| 122 | ул.Набережная, д.11 | 2 |  |
| 123 | ул.Набережная, д.13 | 1 | 1 |
| 124 | ул.Новая, д.10 | 1 | 1 |
| 125 | ул.Новая, д.12 | 1 | 1 |
| 126 | ул.Новая, д.18 | 1 | 1 |
| 127 | ул.Пушкина, д.4 | 1 | 1 |
| 128 | ул.Пушкина, д.6 | 1 |  |
| 129 | ул.Северная, д.5 | 3 | 1 |
| 130 | ул.Советская, д.7 | не требуется* |  |
| 131 | ул.Советская, д.11 | не требуется* |  |
| 132 | ул.Советская, д.13 | 1 |  |
| 133 | ул.Советская, д.30/11 | 2 | 2 |
| 134 | ул.Энергетиков, д.6 | 1 | 1 |
| 135 | ул.Энергетиков, д.7 | 1 | 1 |
| 136 | ул.Энергетиков, д.9 | 1 | 1 |
| 137 | ул.Энергетиков, д.11 | 3 |  |
| 138 | ул.Горького, д.15 | не требуется* | 1 |
| 139 | ул.Горького, д.17 | не требуется* | 1 |
| 140 | ул.Комсомольск.,д.3 | не требуется* |  |
| 141 | ул.Комсомольск.,д.5 | не требуется* | 1 |
| 142 | ул.Комсомольск.,д.7 | не требуется* | 1 |
| 143 | ул.Комсомольск.,д.9 | не требуется* | 1 |
| 144 | ул.Комсомольск.,д.11 | не требуется* | 1 |
| 145 | ул.Краснофлот., д.7 | не требуется* |  |
| 146 | ул.Краснофлот., д.9 | не требуется* | 1 |
| 147 | ул.Краснофлот., д.11 | не требуется* | 1 |
| 148 | ул.Советская, д.22 | не требуется* |  |
| 149 | ул.Советская, д.24 | не требуется* |  |
| 150 | ул.Советская, д.26 | не требуется* | 1 |
| 151 | ул.Пушкина, д.2/17 |  | 1 |
| 152 | ул.Советская, д.5 | 1 | 1 |
| 153 | ул.Новая, д.16 | 1 | 1 |
| 154 | ул.Молодежная, д.7 корпус 2 | 1 | 1 |
| 155 | ул.Кирова, д.4 | не требуется* | 1 |
| 156 | ул.Кирова, д.10 | не требуется* |  |
| 157 | ул.Советская, д.6 | не требуется* | 1 |
| 158 | Новая, д. 11 | 1 | 1 |
| 159 | Молодежная, д. 16 | 1 | 1 |
| 160 | Молодежная, 14 | 1 | 1 |
| 161 | БПС, д.8 | 1 | 1 |
| 162 | БПС, д.12 | 1 | 1 |
| 163 | БПС, д.14 | 1 | 1 |
| 164 | Северная, д.9 | 1 | 1 |
| 165 | ул.Северная, д.19 | 1 | 1 |
| 166 | ул.Новая, д.13 корпус 1 | 1 | 1 |
| 167 | ул.Новая, д.13 корпус 2 | 1 | 1 |
| 168 | ул.Новая, д.13 корпус 3 | 1 | 1 |
| 169 | ул.Горького, д.9 | не требуется* | 1 |
| 170 | ул.Комсомольск.,д.4 | не требуется* | 1 |
| 171 | ул.Комсомольск.,д.6 | не требуется* | 1 |
| 172 | ул.Краснофлот., д.5 | не требуется* |  |
| 173 | ул.Набережная, д.17 | 1 | 2 |
| 174 | ул.Набережная , д.19 , 1 пусковой комплекс | 2 | 2 |
| 176 | п. Молодцово, д.1 |  |  |
| 177 | п. Молодцово, д.2 |  | 1 |
| 178 | п. Молодцово , д.3 |  |  |
| 179 | п. Молодцово , д.4 | не треб. |  |
| 180 | п. Молодцово , д.5 | не треб. | 1 |
| 181 | п. Молодцово , д.6 |  |  |
| 182 | п. Молодцово , д.7 | не треб. |  |
| 183 | п. Молодцово , д.8 | не треб. | 1 |

* в соответствии с п.1 ст.13 Федерального закона РФ от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» требования по установке приборов учета в многоквартирных домах не распространяется, так как максимальный объем потребления тепловой энергии, которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час.

Для реализации дальнейшего комплекса энергоресурсосберегающих
мероприятий в жилищном фонде на территории МО «Кировск», необходимо
рекомендовать организациям, управляющим многоквартирными домами:

- внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе
светодиодов;

- регулировка систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

-  установить автоматизированные ИТП с погодным регулированием у потребителей тепловой энергии;

- оптимизировать работы вентсистем;

- автоматизировать включения-выключения внешнего освещения
подъездов;

- утеплить чердачные перекрытия, подвалы, фасады;

- утеплить входные двери и окна.

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) |  |  | Исполнители (в установленном порядке) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |
| 1.1. | Отчет по энергосбережению многоквартирных домов 1 раз в квартал | 2016- 2020 гг | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | управляющие компании |
| 2. Учет энергетических ресурсов |
| 2.1. | Оказание финансовой помощи в виде компенсации на частичное возмещение расходов на установку индивидуальных (квартирных) приборов учета потребления коммунальных услуг гражданам, проживающих в жилых помещениях муниципального жилого фонда | 2016- 2020 гг | 1 550 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | Бюджет МО «Кировск» | Администрация МО «Кировск» |

Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере

| 2.2. | Установка автоматизированных ИТП для регулирования потребления тепловой энергии | 2016- 2020 гг | 190 000 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | Средства собственников помещений в многоквартирных домах | Управляющие организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Проведение энергоаудитов, составление энергетических паспортов многоквартирных домов |
| 3.1. | Проведение энергетических обследования | 2016-2020г.г. | 2300 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | Средства собственников помещений в многоквартирных домах | Управляющие организации |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | - | 193850 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 |  | - |

4.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере

| № п/п | Наименование | Срок выполнения |  | Объем финансирования, тыс. руб. в том числе по годам |  | Источник финансирования (в установленном порядке) |  | Исполнители (в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятия |  | Всего, тыс. руб. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  | установленном порядке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |
| 1.1. | Заключение энергосервисного контракта | перспектива | 34 000 | - | - | - | - | - | Бюджет МО «Кировск» | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 44-ФЗ |
| 2. Мониторинг качества ГВС |
| 2.1 | Мониторинг качества горячего водоснабжения, подаваемого жителям г.Кировска | 2016- 2020 гг. | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Бюджет МО «Кировск» | Администрация МО «Кировск» |
| Итого |  | 34500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |

Основные мероприятия  энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере

5. Ресурсное обеспечение и система управления Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за
счёт средств бюджета МО «Кировск», а также за счет
средств собственников помещений многоквартирных домов.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и
федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных
программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные
источники.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета 
МО «Кировск» носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация МО «Кировск».

Администрация МО «Кировск» контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

6. Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

- сокращение бюджетных расходов на электроснабжение;

- повышение заинтересованности в энергосбережении.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат;

- снижения затрат на энергопотребление в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса МО «Кировск»;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории МО «Кировск».

6.1. Целевые показатели энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в системах наружного освещения

| № п/ п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Количество установленных СД ламп в системе наружного освещения, штук | 35 | 248 | 461 | 674 | 887 | 1102 |
| 2 | Доля светильников СД в системе наружного освещения в общем количестве светильников, % | 4% | 23,3% | 46,6% | 66,6% | 83,3% | 100% |
| 3 | Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения, тыс. кВт*ч в год | 186,67 | _ | _ | _ | _ | _ |

6.2. Целевые показатели энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, штук | 127 | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах, штук | 85 | - | - | - | - | - |
| 3 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета* | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта** | 16% | 32,8% | 49,6% | 66,4% | 83,2% | 100% |

* от общего количества многоквартирных домов с централизованным отоплением (всего - 183 шт.)

** от общего числа многоквартирных домов (183 дома)

6.3. Целевые показатели подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в бюджетной сфере»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Заключение энергосервисного контракта | 0% | - | 100% | - | - | - |
| 2 | Мониторинг качества горячего водоснабжения, подаваемого жителям г.Кировска |  |  |  |  |  |  |

7. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий.

При реализации программных мероприятий руководитель организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов.

МО «Кировск» организует размещение информации о ходе реализации и результатах программных мероприятий на официальном сайте www.kirovsklenobl.ru

МО «Кировск» определяет основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несёт ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно МО «Кировск» и из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых МО «Кировск» рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

МО «Кировск»  ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривает ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях - один раз в квартал. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляется отчет установленной формы.

МО «Кировск» подготавливает:

- информацию о реализации программных мероприятий;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

    - сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику МО «Кировск».

Основные положения докладов размещаются на сайте www.kirovsklenobl.ru

Администрация МО «Кировск» ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в МО «Кировск».

С учетом положений Программы МО «Кировск»:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует работы по Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- контролирует выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств;

- готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение главе администрации МО «Кировск»;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением на сайте www.kirovsklenobl.ru основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Глава администрации МО «Кировск» ежегодно, в течение первого квартала, следующего за отчетным, на основании представленного заместителем главы администрации МО «Кировск»  доклада рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

If

E = 	 х 100% ,

In

где :

E - эффективность реализации Программы (в процентах);

If - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In - нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

- Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

- Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.